Pacyna, 11 marca 2024 r

Znak: ZPPG.2723.2.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1300 000,00 zł. netto**

**Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541**

**zaprasza do złożenia oferty na:**

**„****Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna, na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków”.**

Przedmiot zamówienia:

1. „Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna, na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
3. Skucie płytek z podłogi o powierzchni 80 m2,
4. Zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego,
5. Wykucie otworu na drzwi o wym.125x2,10
6. Montaż drzwi PCV o wym . 120x200
7. Wymiana słupa podciągu na podciągi metalowe kwasoodporne,
8. Zlikwidowanie wentylacji i zamurowanie otworu po wentylatorze,
9. Licowanie ścian płytami karton-gips o pow. 100m 2,
10. Sufit podwieszany karton gips o pow. 80m2,
11. Zabudowa podciągu górnego płytami karton gips o pow. 7,60 mb.,
12. Wyrównanie posadzki wylewką samopoziomująca o pow. 80 m2,
13. Ułożenie płytek antypoślizgowych o wym. 60x60 cm( kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), przeznaczonych do budynków użyteczności publicznej i klasie ścieralności nie mniejszej niż K IV lub V na pow. 80 m 2 wymagane atesty),
14. Dwukrotne malowanie ścian farba lateksową, z jednokrotnym zagruntowaniem , ( kolor w uzgodnieniu z zamawiającym)
15. Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz montaż opraw oświetleniowych LED,
16. Skucie i wymiana parapetów na konglomerat- 2 szt. o wym. 150x30.
17. Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy.
18. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie.
19. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.
20. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu
i estetyki oraz z należytą starannością.
21. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówieniai uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.
22. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej, zgodnej z wymogami technicznymi Polskich Norm. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów przez Wykonawcę.
23. **Termin płatności:** 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
24. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2024r.
25. **Okres gwarancji**: 60 miesięcy.
26. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:** cena usługi.
27. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, lub na adres e-mail: zamowinia.promocja@pacyna.mazowsze.pl - do dnia 18 marca 2024 r. do godz. 14.00. Oferta powinna być opatrzona napisem: **„Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna, na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków”.**
28. **Termin otwarcia ofert:** 18 marzec 2024r., godz. 14.15
29. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Anna Marcinkowska, tel. 24 2858080, email: zamowienia.promocja@pacyna.mazowsze.pl

1. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
3. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany lub odwołania zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
6. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000,00 zł netto Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołania.

 Wójt Gminy Pacyna

(-) Krzysztof Woźniak

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.

3. Oświadczenie.