Pacyna, 23 listopada 2021r.

**Znak: OND.7021.6.2021**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 10 000.00 złotych netto do kwoty 20 000.00 złotych netto**

**Zamawiający:** Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

**Zaprasza do złożenia ofert na:**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia obejmuje następujące zadania pn.: **„Montaż lamp solarnych w miejscowości Pacyna i Luszyn”.**

1. **Szczegółowy zakres prac dla każdego zadania obejmuje:** zainstalowanie trzech lamp solarnych (2 szt. w Pacynie i 1 szt. w Luszynie)

**Parametry techniczne lampy o mocy 15 W:**

* Moc lampy: 15 W
* Barwa światła: 6000 k
* Temperatura pracy: od – 20 do + 60°C
* Materiał obudowy: aluminium
* Panel fotowoltaiczny o mocy: 100 W, ogniwa monokrystaliczne
* Bateria litowa o pojemność 307 Wh, umieszczona w korpusie lampy,
* Wskaźnik diodowy poziomu naładowania baterii
* Sterowanie: Czujnik zmierzchu, pilot z 4 trybami pracy
* Mocowanie panelu posiada regulowany uchwyt, który pozwala na zmianę kąta nachylenia lampy w stosunku do ziemi oraz obrót o 360 stopni.

**Parametry techniczne słupa i fundamentu do lampy o mocy 15 W:**

* Materiał: słup stalowy ocynkowany
* Wysokość: 5 metrów
* Fundament: betonowy, prefabrykowany (przenośny)

1. Lokalizacja lamp solarnych wskazana jest w załącznikach do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie.
3. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz BHP, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu i estetyki oraz z należytą starannością. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej, zgodnej z wymogami technicznymi Polskich norm. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów przez Wykonawcę.
6. Zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowe lub europejskie, świadectwa dopuszczenia wymagane dla prac budowlanych.
7. **Termin płatności**: 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
8. **Termin realizacji zamówienia**: 7 dni od podpisania umowy.
9. **Okres gwarancji**: 36 miesięcy – lampa solarna; 12 miesięcy – słup z fundamentem.
10. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert**: cena usługi**.**
11. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-451 Pacyna  **- do dnia 29 listopada 2021r. do godz. 1000 .** Oferta powinna być opatrzona napisem: **„Montaż lamp solarnych w miejscowości Pacyna i Luszyn”.**
12. **Termin otwarcia ofert**: 29 listopada 2021r. godz. 1015 .
13. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**:

Małgorzata Wiercińska - inspektor w Urzędzie Gminy w Pacynie, tel. 24 285-80-45, e-mail: [nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl](mailto:nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl)

1. **Sposób przygotowania oferty**: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
3. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

……………………………………………………………………………

(pieczęć, podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.

3. Mapa poglądowa z lokalizacją punktu w miejscowości Pacyna.

4. Mapa poglądowa z lokalizacją w miejscowości Luszyn.