Pacyna, 7 września 2020 r.

**Dotyczy sprawy: OND.7021.9.2020**

**WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy zamówienia pn.: **„Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów”** współfinansowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

1. Odpowiadając na e-maila Wykonawcy z dnia 05.09.2020r. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytania:**

1. *Co ze zdemontowanym eternitem, czy zostanie zagospodarowany przez Gminę ,czy utylizacja jest po stronie wykonawcy.*
2. *W zakresie remontu ujęty jest  demontaż łat ,ponieważ połać dachowa jest pokryta płytkami azbestowymi to łaty nie występują bo płytki azbestowe przymocowane są do pełnego deskowania. W takim przypadku powinno się zdemontować całe poszycie z desek*
3. *Czy wymianie podlega cała więźba dachowa, czy tylko uszkodzone elementy (krokwie).*
4. *W zakresie występuje również wykonanie podbitki ,proszę ją wskazać w jaki sposób ona powstanie, bo w obecnym kształcie jej nie ma.*

**Odpowiedzi:**

**Ad.1** Utylizacja i zagospodarowanie eternitu leży po stronie Zamawiającego. Zdjęty eternit należy zabezpieczyć w następujący sposób: duże elementy ułożyć na paletach i zabezpieczyć folią, a drobne kawałki w opakowania typu big-bag.

**Ad. 2** Jeśli deski będą uszkodzone należy je wymienić.

**Ad. 3** Wymiana dotyczy uszkodzonych elementów (uszkodzone krokwie należy wymienić wraz z przedłużeniem okapów).

**Ad. 4** Podbitka z paneli sidingowych.