Pacyna, 1 września 2020r.

**Znak: OND.7021.7.2020**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych**

**Zamawiający:**

Gmina Pacyna - zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. : **„Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki”** współfinansowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian i położenie tynku strukturalnego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki 5, gm. Pacyna.

Szczegółowy zakres prac remontowych obejmuje:

1. przygotowanie starego podłoża pod docieplenie,
2. docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10 cm. na powierzchni ok. 120 m2 ,
3. położenie tynku strukturalnego.

1.1 Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie (art. 22 ust.1 – Prawo zamówień publicznych).

1.2 Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu i estetyki oraz z należytą starannością. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.

1.4 Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej, zgodnej z wymogami technicznymi Polskich norm. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów przez Wykonawcę.

1.5 Zastosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty zgodności krajowe lub europejskie, świadectwa dopuszczenia wymagane dla prac budowlanych.

**2.** **Termin płatności**: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

**3**. **Termin realizacji zamówienia**: do 30 października 2020r.

4**. Okres gwarancji**: 36 miesięcy.

**5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert**: cena usługi.

**6. Miejsce i termin złożenia oferty:** Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-451 Pacyna - do dnia 8 września 2020r. do godz. 1000 . Oferta powinna być opatrzona napisem: **„Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki”**

**7. Termin otwarcia ofert**: 8 września 2020r. godz. 1015

**8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**: Małgorzata Wiercińska - inspektor w Urzędzie Gminy w Pacynie, tel. 24 285-80-45, e-mail: [nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl](mailto:nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl)

**9. Sposób przygotowania oferty**: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

**10.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

**11**. W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

**12**. Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.

**13**. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

……………………………………………………………………………

(pieczęć, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy